Опросный лист для расчёта пластинчатого теплообменника

Назначение:

|  | Отопление |  |  | Горячее водоснабжение (параллельное присоединение) |  |  | система ГВС 2-х ступенчатая последовательная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | система ГВС 2-х ступенчатая смешанная |  |  | Другое – |  |

Данные для расчета:

| Наименование | Требования по заполнению опросного листа | Ед. изм. | Отоп-ление | ГВС | Другое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая нагрузка | величину нагрузки системы отопления указывают для системы отопления и системы ГВС при 2-х ступенчатой схеме присоединения |  |  |  |  |
| Температурный график сетевой воды, зимний | указать 150/70; 130/70; 120/70; 110/70; 95/70 или др. |  |  |  |  |
| Температурный график сетевой воды в точке излома, летний | указать 70/40; 65/40; 60/40 или др. |  |  |  |  |
| Избыточное давление насыщенного пара | заполняется для среды – пар |  |  |  |  |
| Способ регулирования отпуска теплоты | по совмещенной нагрузке отопления и ГВС или по нагрузке отопления, заполняется для системы ГВС при 2-х ступенчатой схеме присоединения |  |  |  |  |
| Температура максимальная | указать для теплообменника |  |  |  |  |
| Давление максимальное | указать для теплообменника |  |  |  |  |
| Греющая среда | Рабочая среда | указать среду: вода, пар. |  |  |  |  |
|  | Расход | при отсутствии данных о тепловой нагрузке |  |  |  |  |
|  | Температура на входе | указать для теплообменника |  |  |  |  |
|  | Температура на выходе | указать для теплообменника |  |  |  |  |
|  | Потери давления | указать для теплообменника |  |  |  |  |
|  | Рабочее давление | указать для теплообменника |  |  |  |  |
| Нагреваемая среда | Рабочая среда | указать среду: вода, другое |  |  |  |  |
|  | Расход | при отсутствии данных о тепловой нагрузке |  |  |  |  |
|  | Температура на входе | указать для теплообменника |  |  |  |  |
|  | Температура на выходе | указать для теплообменника |  |  |  |  |
|  | Потери давления | указать для теплообменника |  |  |  |  |
|  | Рабочее давление | указать для теплообменника |  |  |  |  |

| Наименование организации: |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта: |  |
| Контактное лицо (Ф.И.О.,должн.) |  |
| Опросный лист заполнил |  |  |  |
| Дата заполнения опросного листа |  |
| № тел. |  | № факса |  |
| почтовый индекс |  | страна |  |
| область |  | город |  |
| улица |  | дом |  | офис |  |

Заполненный лист направляйте по факсу: +7 (845 2) 22-01-21; 
e-mail: heat@sarzem.ru

или почтой по адресу: Россия, 410008, г.Саратов, ул. Б.Садовая 48; 
ОАО «Сарэнергомаш»

тел.: (845 2) 22-05-22; 22-02-26; 22-01-24; 52-85-11

http://heat.sarzem.ru